中国科学技术大学医院调节灵敏度检查系统采购需求

一、产品相关参数

所供医疗器械符合国家规定的生产许可标准、质量标准和有关质量要求，附有产品医疗器械注册证或备案证，软件需具备计算机软件著作权登记证书，设备及软件各项参数应符合国标及行标规定。

1、检查获得调节用时与放松用时；

2、检查一个调节周期也能获得调节灵敏度数据；

3、同频性、同比性分析左右眼调节平衡；

4、集合相关性、散开相关性分析双眼聚散异常；

5、打印机快速输出检查结果；

6、后台管理数据方便进行学术研究；

7、平板电脑需能连接wifi网络，≥10″，≥128G。

二、配置要求

结构及组成：硬件为一个带有芯片的手持眼力器（或翻转镜）及一套配套镜盘、一台用于预装检查数据系统的平板电脑（安卓系统）、一台配套打印设备。

三、供货要求

1、供货商必须按照甲方提供的采购设备明细中规定的正品制造商、规格、参数等供货。中标人须制作供货消单随货同行，进口需提供入关清单和检验检疫证明等，并由招标人与中标人双方签字确认：

2、正常情况下订货周期 30个工作日内：遇有特殊情况时，中标人应及时通知甲方，造成损失乙方承担。

3、如果软件涉及收集患者检查数据，供应商必须承诺采取严格的数据加密和隐私保护措施，遵守个人信息保护相关法规，如因供应商或软件提供商导致数据泄露，本院将依法依规严肃追究供应商相应法律责任，供应商需提供患者信息保护服务承诺书。

四、售后服务

1、软件使用权限为终身使用，并免费提供系统升级服务；

2、眼力器（或翻转镜）、平板电脑及配套镜盘免费保修期5年，厂家负责终生维修，保修期外只收取配件费，不收取人工费。

五、学术及培训

供应商需提供线下仪器操作培训，提供操作说明书以及关于应用于视功能检查的专业内容。

六、报价要求

1、投标报价应包括设备的生产、加工、运输、保险、税费、人员培训、售后服务及软件使用权限等采购范围所需的全部费用：

2、本项目按厂家市场零售指导价格的报价(需提供相应合同为指导参考价格)。