附件1

中国科学技术大学医院红外治疗仪采购需求

一、基本要求

所供医疗器械符合国家规定的生产许可标准、质量标准和有关质量要求，附有产品医疗器械注册证或备案证，设备各项参数应符合国标及行标规定。

二、功能及参数

| 产品适用范围 | 主要用于疼痛和炎症的治疗，能改善血液循环，促进组织修复与再生，消除肿胀，加速创面愈合。 |
| --- | --- |
| 波长范围 | 能量主要分布范围在0.5μm-30μm之间，产品峰值波长：0.9～10μm |
| 光谱范围 | 近红外（含红光）、远红外 |
| 操作方式 | 触摸屏操作 |
| 出光口面积 | ≥700cm2 |
| 功率档数 | 三档及以上可调 |
| 治疗模式 | 1、远红外治疗 2、近红外治疗（含红光） 3、近红外（含红光）+远红外复合治疗 |
| 竖直升降功能 | 手动升降调节 |
| 升降距离 | ≥40cm |
| 过温保护 | 有（双温控开关） |

三、供货要求

1、供货商必须按照甲方提供的采购设备明细中规定的正品制造商、规格、参数等供货。中标人须制作供货清单随货同行，进口需提供入关清单，并由招标人与中标人双方签字确认；

2、正常情况下订货周期30个工作日内，遇有特殊情况时，中标人应及时通知甲方，造成损失乙方承担。

四、售后服务及报价要求

1、整机免费保修期≥3年，厂家负责终生维修，保修期外只收取配件费，不收取人工费。

2、投标报价应包括设备的生产、加工、运输、保险、税费、人员培训及售后服务等采购范围所需的全部费用。